## Slide 1
3MM
159.75MM
123.7MM

## Slide 2
电离层探测 终端系统
电离层探测 终端系统
电离层探测 终端系统
……
电离层探测 管理平台
服务器
设备 0
设备 1
设备 n
用户a
用户b
用户…

## Slide 3
探测终端
探测终端
探测终端
管理服务器
管理员
管理员
探测终端

## Slide 5
M10K嵌入式存储
硬核处理器 I/O
ARM Cortex-A9
双核处理器
I/O 引脚
DSP 硬核模块
ALM和分布式内存
锁相环
PCS
PCle
外部存储接口控制器

## Slide 6
whu.edu.ionolab.zyl
whu.edu.ionolab.zyl
whu.edu.ionolab.zyl

## Slide 7
发射天线
电离层探测
管理服务器
电离层探测终端设备
功放
互联网
浏览器
用户
（管理员）
接收天线

## Slide 8
微处理器 IP核
存储器
IP核
外设接口 IP核
总线
IP核
……
SOC

## Slide 9
浏览器
服务器
发出请求
（GET/POST）
接受请求
解析URL
生成文档
(HTML)
发送文档
接受响应
解析文档
渲染页面
http响应
http请求

## Slide 10
核心控制板
USB
JATA
Ether
SATA
FPGA
HPS
DDR3
EPCS256
RESET
SD card
SOC
发射板
发射系统
接收板
接收系统

## Slide 13
V

## Slide 14
I
Q
RF_IN
sysClk
GPS信号
1pps
DDS
DDS配置模块
GPS
UART
GPS数据解析模块
二相编码序列
频率比较模块
SPI
DAC
HPS
模块
ADC
CIC
NCO
FIR
采样模块
FIFO
GPS初始化模块
OCXO
电压控制模块
SPI
前端
混频
电路
限幅器控制模块
GPS同步模块
幅相控制模块
波形控制模块
数据处理模块
限幅器
数据上传模块
设备状态上传模块
指令处理模块
Avalon
接口
RF
LO
校频模块
GPS通信模块
信号生成模块
接收模块
数据与指令控制模块
电离层探测终端系统结构框图——ZYL

## Slide 15
I
Q
RF_IN
sysClk
GPS信号
1pps
DDS
DDS配置模块
GPS
UART
GPS数据解析模块
二相编码序列
频率比较模块
SPI
DAC
HPS
模块
ADC
CIC
NCO
FIR
采样模块
FIFO
GPS初始化模块
OCXO
电压控制模块
SPI
前端
混频
电路
限幅器控制模块
GPS同步模块
幅相控制模块
波形控制模块
数据处理模块
限幅器
数据上传模块
设备状态上传模块
指令处理模块
Avalon
接口
RF
LO
校频模块
GPS通信模块
信号生成模块
接收模块
数据与指令控制模块
电离层探测终端系统结构框图——ZYL

## Slide 16
配置HPS
选择所需外设和IP
连接逻辑组建
配置映射地址和中断
生成系统
HDL文件
IP核定制库
自定义IP
顶层模块
其他模块
自定义模块
芯片管脚分配
布线
约束
分析
综合
编译
生成sof、pof文件
JTAG/AS下载
片上调试验证
Quartus II
Qsys

## Slide 17
Quartus II 设计软件
Qsys 系统集成工具
标准的 RTL 流程
IP 支持
设计
Modelsim
仿真
SignalTap逻辑分析仪
调试
Quartus II Programmer
发布
HW/SW
Handoff
ARM Development Studio
GUN tool chain
Linux
设计
Visual Studio
仿真
GDB
调试
Flash Programmer
发布
SOC
FPGA设计流程
Software设计流程

## Slide 18
硬件设计
Preloader
Device Tree
Altera
完整设计包
（ACDS）
Handoff
文件
SVD
文件
SOPCINFO
文件
Preloader
生成器
ARM DS-5
调试器
设备树
生成器
.sof 文件
linux 系统
信息交换文件
SOC EDS

## Slide 19
放大
DDC数字下变频
CIC
NCO
I
Q
°
90°
CIC
FIR
FIR
数字
信号
处理
本振
中频滤波
放大
限幅
接收天线
ADC

## Slide 20
RF_IN
IF
限幅器
前置放大器
混频器
中频滤波器
ADC
后置放大器
FPGA
HPS
SOC
LO
接收系统
TR

## Slide 21
输入信号
瞬态抑制二极管
GBLC03CI
模拟开关
MASWSS0161
控制信号
输出信号

## Slide 23
CLK:
U(t):
A(t):
W(t):
Tp
Tr

## Slide 26
HPS
模块
GPS同步模块
数据处理模块
数据上传模块
设备状态上传模块
指令处理模块
Avalon
接口
接收系统控制模块
信号生成模块
GPS通信模块
时钟校频模块
发射系统控制模块
数据与指令控制模块

## Slide 27
ARM Cortex-A9
ARM Cortex-A9
IS
DS
IS
DS
FPGA
HPS
L2高速缓冲
DDR内存
GPIO
IIC
UART
SPI
STAT
SysID
PIO
HPS2FPGA
LWHPS2FPGA
FPGA2HPS
ROM
RAM
FPGA 管理器
DMA 控制器
USB接口
以太网接口
SD card
NAND flash
数据
与
指令
控制
模块
发射系统控制模块
接收系统控制模块
HPS 模块
clk

## Slide 28
接收系统控制模块
采样模块
ADC
前端混频电路
限幅
控制
模块
RF_MA
data
CLKOUT+
TR
RF_IN
I
Q
sin
限幅器
FIR
CIC
FIR
CIC
NCO
FIFO
cos
QIdata
LO
IF

## Slide 29
FPGA
HPS
SOC
OCXO
DAC
GPS
DDS
LO
RF
GPS信号
SYSCLK
发射系统
信号调理电路
信号调理电路

## Slide 30
幅相
控制
模块
二相编码序列
codes
DDS
LO
RF
SPI
SCLK
SD
CS
DDS
配置
模块
addr
data
start
instr
[LO_MA, LO_MP]
[RF_MA, RF_MP]
波形
控制
模块
信号生成模块
probe params
RF_MA

## Slide 31
SPI
SCLK
SD
CS
DAC
OCXO
SYSCLK
电压控制
模块
voltage
频率比较模块
GPS_1pps
SYSCLK accuracy
时钟校频模块

## Slide 32
发射系统设计
接收系统设计
系统功能模块控制
网络通信
发射机结构设计
发射波形设计
接收机结构设计
回波信号处理

## Slide 33
UART
RX
TX
GPS
GPS信号
GPS初始化模块
init
GPS数据解析模块
GPS_1pps
GPS params
GPS通信模块
data

## Slide 34
RF_MA:
TR:
RF:
CLKOUT+:
data:
IF:

## Slide 35
Avolon master
请求数据解析
响应请求
数据上传
状态上传
SOCKET
上传格式化
中断服务
探测数据/设备信息处理
指令下达
终端服务程序
文件系统
操作日志
探测数据
设备信息
脚本程序
开机自启动
时间更新
终端
配置

## Slide 36
whu.edu.ionolab.zyl
发射模块
二相编码序列
SPI
接口
GPS模块
校频模块
数据与指令控制模块
同步模块
接收模块
限幅
DDC
NCO
FIFO
CIC
ADC
FIR
Avalon
接口
指令
接收
模块
数据
处理
模块
数据
上传
模块
幅相
控制
模块
指令
处理
模块

## Slide 37
主线程
响应请求线程
探测线程
上传线程
心跳包线程
数据处理线程
状态更新线程

## Slide 39
名称 | 地址 | 位数 | 功能
CSR | 0x00 | 7 | 选择通道，及输入/输出模式。
FR1 | 0x01 | 24 | 用于控制器件的工作模式，包括器件内部PLL倍乘器的开关与倍数、系统时钟开关、多芯片通信同步控制、调制输出模式控制等。
FR2 | 0x02 | 16 | 多芯片同步控制，实现主从控制。
CFR | 0x03 | 24 | 控制器件的输出波形调制或线性扫描模式，及输出电流大小控制。
CTW0 | 0x04 | 32 | 频率寄存器，储存频率控制字，32位有效。
CPOW0 | 0x05 | 16 | 初始相位寄存器， CPOW0<13：0>14位有效。
ACR | 0x06 | 24 | 幅度寄存器，ACR<9:0>为幅度控制字，ARC<15:10>用于设置幅度ramp up/ramp down模式参数。
LSR | 0x07 | 16 | 储存驻留时间控制字，前8位LSR<16:8>为上升扫频驻留时间控制字RSRR，后8位LSR<16:8>为下降扫频驻留时间控制字FSRR。
RDW | 0x08 | 32 | LSR Rising Delta，储存上升扫频步进控制字，32位有效，
FDW | 0x09 | 32 | LSR Rising Delta，储存下降扫频步进控制字，32位有效。
CTW1~ ­CTW15 | 0x0A -0x18 | 32 | Profile Register，共15个，用于储存2-16级FSK、PSK、ASK调制控制字，FSK时32位有效，PSK时前14有效，ASK时前10有效。线性扫描时，仅使用CTW1。
名称 | 地址 | 功能
CSR | 0x00 | 通道选择以及串行模式选择寄存器
FR1 | 0x01 | 工作模式、系统时钟开关、多芯片通信同步控制、调制模式控制寄存器
FR2 | 0x02 | 多芯片同步控制寄存器
CFR | 0x03 | 输出电压控制以及输出波形调制或线性扫描模式寄存器
CTW0 | 0x04 | 频率控制字寄存器
CPOW0 | 0x05 | 相位控制字寄存器
ACR | 0x06 | 幅度控制字寄存器以及幅度RU/RD模式选择寄存器
LSR | 0x07 | 驻留时间控制字寄存器
RDW | 0x08 | 上升扫频步进控制字寄存器
FDW | 0x09 | 下降扫频步进控制字寄存器
CTW 1-15 | 0x0A-0x18 | 信号幅度/相位/频率寄存器，用不不同的调制模式，线性扫描时，仅使用CTW1

## Slide 40
login
index
logout
device management
addition
modify
probe
view
user management
authority
list
detail
system setting
configuration
view
data management
process
diagram view
history
data list
router

## Slide 41
登录
修改密码
主页
设备列表
设备管理
设备信息
任务发布
添加
状态获取
删除
修改

## Slide 42
系统描述
软件/硬件
任务划分
接口
硬件设计
软件设计
仿真验证
综合实现
软件设计
系统描述
硬件设计
软件描述
硬件描述
系统集成
(a)
(b)
硬软协同设计流程

## Slide 43
设备列表 |  | 
deviceId | 设备ID(*) | CHAR
deviceName | 设备名 | CHAR
location | 位置 | CHAR
user | 负责人 | CHAR
remarks | 备注 | TEXT
数据列表 |  | 
id | 列表id(*) | INT
deviceId | 设备ID | CHAR
date | 探测日期 | DATE
time | 探测时间 | TIME
data | 数据 | BLOB
用户列表 |  | 
user | 用户(*) | CHAR
password | 密码 | TINYBLOB
authority | 权限 | INT
other | 其它 | TEXT
历史操作列表 |  | 
id | 列表id(*) | INT
deviceId | 操作设备 | CHAR
date | 操作日期 | DATE
time | 操作时间 | TIME
user | 操作员 | CHAR
content | 内容 | TEXT
后台数据库 isounderDB

## Slide 44
Flask 应用
用户管理
数据管理
设备管理
后台设置
数据库
用户列表
数据列表
历史操作
列表
设备列表
socket server
探测请求
数据接收
状态更新
设备连接
电离层探测 管理系统
Flask 应用
用户管理
数据管理
设备管理
后台设置
数据库
用户列表
数据列表
历史操作
列表
设备列表
socket server
探测请求
数据接收
状态更新
设备连接
电离层探测 管理系统

## Slide 45
ISOUNDERZ

## Slide 46
进入后台管理系统
注册
登录
用户
进入后台管理系统
找回/修改密码
用户管理
设备管理
数据管理
后台系统设置

## Slide 47
设备端
服务端
建立连接
响应/请求
断开
socket()
connect()
close()
send()
recv()
socket()
bind()
listen()
accept()
close()
send()
recv()

## Slide 48
BaseServer
TCPServer
UDPServer
UnixStreamServer
UnixDatagramServer

## Slide 49
# 导入库
import pymysql
# 创建连接
conn = pymysql.connect(host=‘HOST’, port=PORT, user=‘USER’, passwd=‘PSWD’,db=‘DB’
# 创建游标
cursor = conn.cursor()
# 导入库
import socketserver
# 创建类
class deviceServer(socketserver.BaseRequestHandler):
  def setup(self):
  ...
  def handle(self):
  ...
  def finish(self):
  ...
# 开启socketserver
with socketserver.ThreadingTCPServer((‘0.0.0.0’,8888), deviceServer) as server:
  server.serve_forever()
# 创建数据库管理用户
CREATE USER USERNAME@HOST IDENTIFIED BY ‘PASSWORD’;

## Slide 50
GPS卫星
流星
接收天线
发射天线
F层
E层
D层
老子李林泽要上天
和GPS卫星肩并肩

## Slide 52
芯片种类 | Altera SoC FPGA | ZYNQ-7000
处理器 | ARM Cortex-A9 | ARM Cortex-A9
频率 | 1GHz | 1GHz
一级缓存 | 32KB | 32KB
二级缓存 | 512KB | 512KB
逻辑资源 | 最大462KB | 最大444KB
片上RAM | 64KB | 256KB
开发工具 | Quartus | Vivado

## Slide 55
菜单栏
主界面
导航栏
侧边栏
主界面
https://www.isounderz.cn
https://www.isounderz.cn

## Slide 58
设备列表

## Slide 59
设备注册

## Slide 60
设备详情

## Slide 61
C,5,2_50_20,16_320_1,20190215_111100,22.74N_101.05E,ch_1_0_0.cos
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
300
30
60
90
120
150
210
180
240
270
距离门
MHz

## Slide 62
C,5,2_50_20,16_320_1,20190215_111100,22.74N_101.05E,ch_1_0_0.cos
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
300
30
60
90
120
150
210
180
240
270
距离门
MHz

## Slide 63
探测任务配置面板

## Slide 64
0
4096
2048
3072
1024
5120
6144
7168
ADC_DATA_IN:
CIC_DATA_IN:
CIC_DATA_OUT:
FIR_DATA_OUT:
DATA_Vaild:
0
4096
2048
3072
1024
5120
6144
7168
ADC_DATA_IN
CIC_DATA_IN
CIC_DATA_OUT
FIR_DATA_OUT
DATA_Vaild
信号

## Slide 65
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
START:
MA:
MP:
ADC_DATA:

## Slide 66
MRSET:
PD:
CS:
SCLK:
SDIO0:
UPDATE:

## Slide 67
12651
ADC_DATA:

## Slide 68
12651
ADC_DATA
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
START
MA
MP
ADC_DATA
MRSET
PD
CS
SCLK
SDIO0
UPDATE

## Slide 69
浏览器
服务器
探测设备
1
2
3
4

## Slide 70
浏览器
服务器
探测设备
1
2
3
4

## Slide 71
https:www.isounderz.cn
电离层探测管理系统

## Slide 72
https:www.isounderz.cn/devices
电离层探测管理系统

## Slide 73
https:www.isounderz.cn/add_device
电离层探测管理系统

## Slide 74
https:www.isounderz.cn/probe
电离层探测管理系统

## Slide 75
https:www.isounderz.cn/add_device
电离层探测管理系统

## Slide 76
https:www.isounderz.cn/device_data
电离层探测管理系统
C,5,2_50_20,64_320_1,20180922_111100,22.74N_101.05E,ch_1_0_0.cos
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
300
30
60
90
120
150
210
180
240
270
距离门
MHz

## Slide 77
https:www.isounderz.cn/device_data
电离层探测管理系统
C,5,2_50_20,64_320_1,20180922_111100,22.74N_101.05E,ch_1_0_0.cos
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
300
30
60
90
120
150
210
180
240
270
距离门
MHz

## Slide 78
M
S
M
M
M
M
S
S
S
S
M
S
M
L3 Main switch
L3 Slave Peripheral Switch
L3 Main switch
L3 interconnect
32、64、128 bit
32 bit
32、64、128 bit
FPGA Fabric
HPS to FPGA
Bridge
Lightweight
HPS to FPGA Bridge
FPGA to HPS
Bridge

## Slide 79
{“deviceId”: “100001”, “startFreq”: 20}
Parse()
object
string
“deviceId”
string
“100001”
string
“startFreq”
number
20
Document
string deviceId = “100001”；
int startFreq = 20；

## Slide 81
管理员: terminal
测试探测参数 = {
"probe_mode": "verticalDetection",
"send_recv_mode": "send_recv",
"probe_interval": 0,
"groups_number": 1,
"repetition_number": 32,
"freq_mode": "COS",
"freq_start": 2,
"freq_step": 0.05,
"freq_end": 20,
"code_id": 160001,
"code_duration": 25.6,
"pulse_length": 360
}
发送次数 = 500
接收次数 = 500
出错次数 = 0
正确率 = 100%

## Slide 82
管理员: terminal
测试探测参数 = {
"probe_mode": "verticalDetection",
"send_recv_mode": "send_recv",
"probe_interval": 0,
"groups_number": 1,
"repetition_number": 32,
"freq_mode": "COS",
"freq_start": 2,
"freq_step": 0.05,
"freq_end": 20,
"code_id": 160001,
"code_duration": 25.6,
"pulse_length": 360
}
发送次数 = 500
接收次数 = 500
出错次数 = 0
正确率 = 100%

## Slide 85
M Pos: 1.740ms
Trig’d
T
CH1 20.0mV
CH2 2.00V
M 500us
12-Jan-19 19:41
CH2 / 3.04V
118.930Hz
TeK
关闭
反相
探头
10X
Voltage
粗调
直流
耦合
CH2
关
100MHz

## Slide 87
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
300
30
60
90
120
150
210
180
240
270
距离门
频率（MHz）
10
20
30
40
50
60
70
80
90
dB

## Slide 88
RF_MA
TR
LO_MA
RF_MA
TR
LO_MA
RF_MA
TR
LO_MA
RF_MA
TR
LO_MA